## Lista de Cotações
ILUMINAÇÃO PRAÇA CENTRAL - LISTA DE COTAÇÕES
Código | Banco | Descrição | Und | MEDIANA | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | COTAÇÃO | DATA COTAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | COTAÇÃO | DATA COTAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTATO | COTAÇÃO | DATA COTAÇÃO
163 | Próprio | Luminária em LED modular para iluminação pública, 150W - TCC 4000K - Fluxo > 19000lm - Selo Inmetro - IP66 - vida Util 50000h. | peça | 776.57 | SX LIGHTING | 22.085.520/0001-87 | (48) 99982-1066 | 687.81 | 2022-08-18 | DKR | 30.958.129/0001-78 | (48) 99927-6040 | 1313.81 | 2022-08-19 | SUL ELETRO | 30.996.204/0001-95 | (48) 99938-6058 | 776.57 | 2022-08-22
204 | Próprio | Luminária de LED, potência menor do que 40W, fluxo luminoso maior que 5200lm, eficiência luminosa maior que 130lm/W, 4000K | peça | 456.47 | SX LIGHTING | 22.085.520/0001-87 | (48) 99982-1066 | 456.47 | 2022-08-18 | DEMAPE | 57.607.764/0001-67 | (11) 4894-8800 | 478.97 | 2022-08-19 | LASLED | 44.671.073/0001-80 | comercial@lasled.com.br | 447 | 2022-08-22
160 | Próprio | Postes metálicos ornamentais - 8m livre Base 114,3mm e topo 88,9mm - | peça | 2560.015 | DKR | 30.958.129/0001-78 | (48) 99927-6040 | 2226.1 | 2022-08-19 | SUL ELETRO | 30.996.204/0001-95 | (48) 99938-6058 | 2893.93 | 2022-08-22
157 | Próprio | Postes retos engastados - aço-Galvanizado - Pintado 4m - Topo - 60,3mm | peça | 783.88 | OLIVO | 30.471.204/0001-71 | supervisao02@olivosa.com.br | 376.57 | 2022-10-18 | METALSINTER | 97.282.628/0001-69 | (48) 99982-1066 | 783.88 | 2022-10-21 | FONINI | 02.829.983/0001-07 | (51) 3473-2599 | 950.94 | 2022-10-18
162 | Próprio | Braço decorativo, curvo simples - 1,5m | peça | 1904.825 | DKR | 30.958.129/0001-78 | (48) 99927-6040 | 1656.37 | 2022-08-19 | SUL ELETRO | 30.996.204/0001-95 | (48) 99938-6058 | 2153.28 | 2022-08-22
203 | Próprio | Suporte de 3 pétalas galvanizado a fogo | peça | 177.68 | METALSINTER | 97.282.628/0001-69 | (48) 99982-1066 | 133.84 | 2022-10-21 | OLIVO | 30.471.204/0001-71 | supervisao02@olivosa.com.br | 177.68 | 2022-10-18 | FONINI | 02.829.983/0001-07 | (51) 3473-2599 | 326.31 | 2022-10-18
00043429 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 0
00039257 | SINAPI | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 0
92 | Próprio | Tampa FOFO 70x46 125kN | unid | 690 | CELESP | 00.589.066/0004-01 | (48) 99163-0266 | 690 | 2022-08-18 | VOIGT | 33.639.315/0001-32 | (41) 3373-3030 | 460.7933 | 2022-08-18 | AI ELECTRIC | 20.767.436/0001-18 | (48) 3439-3366 | 949.9 | 2022-08-19
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 0
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0
00001620 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 0
00007795 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 0
164 | Próprio | Postes Telecônicos Retos com Travessão 9m livres | peça | 2454.145 | DKR | 30.958.129/0001-78 | (48) 99927-6040 | 2134.04 | 2022-08-19 | SUL ELETRO | 30.996.204/0001-95 | (48) 99938-6058 | 2774.25 | 2022-08-22
00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 0
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0
MATED- 24046 | SETOP | FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES ( LARGURA MÍNIMA: 75 MM) | m | 0
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 0
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0
00000868 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 0
78 | Próprio | Conector tipo cunha para haste de aterramento 5/8" | unid | 15.82 | CELESP | 00.589.066/0004-01 | (48) 99163-0266 | 11.82 | 2022-08-18 | AI ELECTRIC | 20.767.436/0001-18 | (48) 3439-3366 | 21.9 | 2022-08-19 | RICATI | 01.357.043/0001-91 | (48) 3045-6769 | 15.82 | 2022-08-19
036568 | SBC | PROGRAMADOR HORARIO DIG. BIV.DIARIO/SEMANAL COEL BWT40HRR | UN | 0
00039469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 0
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | m² | 0
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 0
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 0
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 0
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 0
00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0
00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 0
00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | m³ | 0
166 | Próprio | TERMINAL TUBULAR ILHOS 10MM² | peça | 0.42 | CELESP | 00.589.066/0004-01 | (48) 99163-0266 | 0.42 | 2022-08-18 | AI ELECTRIC | 20.767.436/0001-18 | (48) 3439-3366 | 0.55 | 2022-08-19 | RICATI | 01.357.043/0001-91 | (48) 3045-6769 | 0.32 | 2022-08-19
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0
I6132 | SEINFRA | BOX RETO DE D=2" | UN | 0
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | un | 0
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 0
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 0
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 0
10492 | ORSE | Cesta Básica | un | 0
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0
00001893 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0
MATED- 13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 0
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 0
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 0
2378 | ORSE | Vale transporte | un | 0
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0
00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0
00011927 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | 0
00001875 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 0
MATED- 13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 0
MATED- 13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 0
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0
169 | Próprio | TERMINAL TUBULAR ILHOS 6MM² | peça | 0.3 | CELESP | 00.589.066/0004-01 | (48) 99163-0266 | 0.33 | 2022-08-18 | AI ELECTRIC | 20.767.436/0001-18 | (48) 3439-3366 | 0.3 | 2022-08-19 | RICATI | 01.357.043/0001-91 | (48) 3045-6769 | 0.24 | 2022-08-19
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | un | 0
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0
00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0
00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 0
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 0
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0
167 | Próprio | TERMINAL TUBULAR 1,5MM² | peça | 0.12 | CELESP | 00.589.066/0004-01 | (48) 99163-0266 | 0.13 | 2022-08-18 | AI ELECTRIC | 20.767.436/0001-18 | (48) 3439-3366 | 0.09 | 2022-08-19 | RICATI | 01.357.043/0001-91 | (48) 3045-6769 | 0.12 | 2022-08-19
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L
MATED- 13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora
10596 | ORSE | Protetor auricular | un
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN
10788 | ORSE | Pá quadrada | un
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | pr
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | un
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | un
11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | un
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | un
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | un
11244 | ORSE | Martelo com unha | un
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | un
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Un
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | un
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | un
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | un
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | un
10586 | ORSE | Torquesa | un
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | un
10578 | ORSE | Formão grande | un
10577 | ORSE | Serrote 40cm | un
11243 | ORSE | Martelo sem unha | un
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | un
10790 | ORSE | Prumo de face | un
10585 | ORSE | Arco de serra | un
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | un
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | un